关于我市城市黑臭水体监测结果的

公示（2024年上半年）

根据国家住建部、原国家环保部《城市黑臭水体整治工作指南》要求，我市对城市建成区黑臭水体进行排查确认，确定滏阳河、支漳河、沁河、渚河、输元河、邯临沟及北湖7处为黑臭水体。2018年10月我市入围国家城市黑臭水体治理示范城市，由市城管执法局牵头实施城市建成区黑臭水体治理工程。

2024年下半年，邯郸市环境监控中心对我市建成区的7处城市黑臭水体进行了监督性抽样监测，现将监测结果予以公示，接受社会监督。

监督电话：0310-8011321

2024年12月30日

监督性监测数据

| 序号 | 监测指标 |  | 透明度 | 氨氮 | 溶解氧 | 氧化还原电位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 |  | cm | mg/L | mg/L | mV |
|  | 黑臭水体分级标准 | 轻度黑臭 | 25~10 | 8.0~15 | 0.2~2.0 | -200~50 |
|  |  | 重度黑臭 | <10 | >15 | <0.2 | <-200 |
| 1 | 邯 临 沟 | 康业南路（新凯大街北头） | 50 | 1.32 | 4.4 | 324 |
|  |  | 海军后勤保障北 | 34 | 1.32 | 5.9 | 312 |
|  |  | 常庄村北 | 40 | 1.72 | 5.5 | 296 |
|  |  | 尚壁村东 | 31 | 4.66 | 2.2 | 227 |
|  |  | 北井寨 | 50见底 | 4 | 3.6 | 303 |
|  |  | 入滏阳河口 | 38见底 | 4.48 | 3.4 | 286 |
| 2 | 滏 阳 河 | 北环桥 | 36 | 0.0904 | 9.4 | 387 |
|  |  | 北环桥北约400米处 | 48 | 0.0932 | 9.1 | 402 |
|  |  | 北湖南滏阳河桥 | 51 | 0.178 | 9.4 | 410 |
| 3 | 北 湖 水 体 | 北湖湿地1号 | 28 | 0.274 | 7.1 | 369 |
|  |  | 北湖湿地2号 | 20见底 | 0.256 | 6.9 | 357 |
| 4 | 输 元 河 | 107国道桥 | 36见底 | 1.02 | 7.6 | 404 |
|  |  | 西邢台村北 | 31 | 0.104 | 12.2 | 437 |
|  |  | 西邢台村北1号 | 48 | 0.0848 | 12.4 | 462 |
|  |  | 溢洪道桥 | 112 | 0.118 | 12.3 | 447 |
| 5 | 渚 河 | 北支西大屯桥 | 34 | 0.0679 | 14.1 | 353 |
|  |  | 南支古城路桥 | 27见底 | 4.11 | 12.0 | 359 |
|  |  | 洗选厂门口桥 | 46 | 0.102 | 13.3 | 365 |
|  |  | 107桥 | 43 | 0.0848 | 13.4 | 361 |
|  |  | 入南湖口 | 67 | 0.158 | 12.5 | 338 |
| 6 | 支 漳 河 | 北堡桥 | 81 | 0.102 | 12.0 | 398 |
|  |  | 长湖桥 | 76 | 0.152 | 12.1 | 372 |
|  |  | 邯运公司门口桥 | 84 | 2.47 | 12.5 | 363 |
|  |  | 东辛庄大桥 | 43 | 4.34 | 12.3 | 360 |
| 7 | 沁 河 | 沁河入滏口 | 130见底 | 0.651 | 12.5 | 498 |
|  |  | 滏西大街桥 | 124见底 | 0.651 | 12.4 | 493 |
|  |  | 光明大街桥 | 110 | 0.598 | 12.1 | 509 |
|  |  | 新兴大街桥 | 113 | 0.651 | 12.0 | 500 |
|  |  | 中华大街桥西300米处 | 108 | 0.541 | 11.5 | 482 |
|  |  | 陵西大街桥 | 115 | 0.594 | 11.4 | 479 |
|  |  | 人民路桥 | 133见底 | 0.822 | 11.7 | 437 |