关于我市城市黑臭水体监测结果的

公示（2025年上半年）

根据住建部、原国家环保部《城市黑臭水体整治工作指南》要求，我市对城市建成区黑臭水体进行排查确认，确定滏阳河、支漳河、沁河、渚河、输元河、邯临沟及北湖7处为黑臭水体。2018年10月我市入围国家城市黑臭水体治理示范城市，由市城管执法局牵头实施城市建成区黑臭水体治理工程。

2025年上半年，邯郸市环境监控中心对我市建成区的7处城市黑臭水体进行了监督性抽样监测，现将监测结果予以公示，接受社会监督。

监督电话：0310-8011321

2025年6月30日

监督性监测数据

| 序号 | 监测指标 |  | 透明度 | 氨氮 | 溶解氧 | 氧化还原电位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 |  | cm | mg/L | mg/L | mV |
|  | 黑臭水体分级标准 | 轻度黑臭 | 25~10 | 8.0~15 | 0.2~2.0 | -200~50 |
|  |  | 重度黑臭 | <10 | >15 | <0.2 | <-200 |
| 1 | 邯 临 沟 | 康业南路（新凯大街北头） | 36见底 | 0.381 | 7.3 | 399 |
|  |  | 海军后勤保障北 | 45 | 0.994 | 6.5 | 312 |
|  |  | 常庄村北 | 40 | 0.949 | 2.4 | 301 |
|  |  | 尚壁村东 | 37 | 2.18 | 3.6 | 313 |
|  |  | 北井寨 | 31 | 3.28 | 2.1 | 287 |
|  |  | 入滏阳河口 | 39 | 2.85 | 7.8 | 269 |
| 2 | 滏 阳 河 | 北环桥 | 57 | 0.668 | 6.4 | 421 |
|  |  | 北环桥北约400米处 | 43 | 0.215 | 6.1 | 442 |
|  |  | 北湖南滏阳河桥 | 51 | 0.587 | 7.9 | 426 |
| 3 | 北 湖 水 体 | 北湖湿地1号 | 18见底 | 0.258 | 2.4 | 381 |
|  |  | 北湖湿地2号 | 20见底 | 0.368 | 2.5 | 388 |
| 4 | 输 元 河 | 107国道桥 | 39见底 | 0.306 | 3.8 | 304 |
|  |  | 西邢台村北 | 29见底 | 0.052 | 4.6 | 332 |
|  |  | 西邢台村北1号 | 33见底 | 0.162 | 5.2 | 321 |
|  |  | 溢洪道桥 | 62 | 0.170 | 8.3 | 352 |
| 5 | 渚 河 | 北支西大屯桥 | 23见底 | 0.165 | 10.1 | 301 |
|  |  | 洗选厂门口桥 | 27见底 | 0.232 | 9.1 | 326 |
|  |  | 107桥 | 32 | 0.148 | 7.4 | 311 |
|  |  | 入南湖口 | 36 | 0.137 | 7.9 | 326 |
| 6 | 支 漳 河 | 北堡桥 | 42 | 0.089 | 9.2 | 277 |
|  |  | 长湖桥 | 62 | 0.172 | 10.2 | 303 |
|  |  | 邯运公司门口桥 | 51 | 0.218 | 10.4 | 341 |
|  |  | 东辛庄大桥 | 33 | 0.166 | 7.2 | 317 |
| 7 | 沁 河 | 沁河入滏口 | 30见底 | 0.168 | 11.0 | 397 |
|  |  | 滏西大街桥 | 121见底 | 0.139 | 10.9 | 391 |
|  |  | 光明大街桥 | 94见底 | 0.190 | 9.6 | 382 |
|  |  | 新兴大街桥 | 72见底 | 0.218 | 13.0 | 368 |
|  |  | 中华大街桥西300米处 | 40见底 | 0.176 | 13.3 | 374 |
|  |  | 陵西大街桥 | 63见底 | 0.182 | 12.8 | 387 |
|  |  | 人民路桥 | 132 | 0.217 | 13.5 | 379 |